## Sheet1
Categoría principal | Campo | Características subordinadas | Explicación práctica | Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional | Clasifique los requisitos
Función | Funciones principales y subordinadas | Función principal; Funciones subordinadas / secundarias | Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan. | El sistema debe permitir flexión plantar y dorsal natural para una marcha equilibrada y segura. | Must Have
Función | Flujos de energía | Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso | Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.). | El dispositivo debe aprovechar la energía mecánica del paso para favorecer el retorno dinámico. | Must Have
Función | Flujos de material | Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida | Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas). | Debe permitir el intercambio modular de componentes sin reemplazar toda la prótesis. | Should Have
Función | Flujos de información | Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización | Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos. | El sistema debe registrar los ajustes realizados por fisioterapeutas para seguimiento clínico. | Should Have
Función | Definición de interfaces | Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación | Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno. | Las interfaces deben ser compatibles y ajustables sin comprometer la estabilidad estructural. | Must Have
Diseño / Estructura | Geometría | Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento | Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos. | El diseño debe ser ergonómico, ligero (≤1.2 kg) y proporcional al cuerpo infantil. | Must Have
Diseño / Estructura | Mecánica | Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción | Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural. | Debe resistir cargas equivalentes a 5 veces el peso corporal sin deformarse. | Must Have
Diseño / Estructura | Eléctrica / Electrónica | Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares | Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica. | Debe integrar opcionalmente sensores o módulos electrónicos para calibración y monitoreo futuro. | Nice to Have
Diseño / Estructura | Software | Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital | Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas. | El modelo debe poder simularse digitalmente antes de su fabricación mediante software CAD. | Should Have
Diseño / Estructura | Seguridad | Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad | Que el sistema sea confiable y seguro en operación. | Debe tener topes de seguridad para evitar hiperextensión o movimientos peligrosos. | Must Have
Diseño / Estructura | Regulación | Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales | Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida. | Debe fabricarse con materiales biocompatibles y accesibles, preferiblemente impresos en 3D. | Must Have
Diseño / Estructura | Ergonomía | HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación; Dimensiones antropométricas; Accesibilidad | Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos usuarios. | Los materiales deben ser resistentes al sudor y a la humedad del uso infantil. | Should Have
Diseño / Estructura | Diseño industrial | Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración; Orientación a segmentos | Factores de aceptación social, identidad de producto y atractivo visual. | El ensamblaje debe permitir el reemplazo de piezas individuales sin requerir herramientas especializadas. | Should Have
Realización / Producción | Compra | Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística | Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro. | El acabado superficial debe evitar bordes filosos o zonas que causen irritación en el muñón. | Must Have
Realización / Producción | Fabricación | Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura | Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos. | Las tolerancias dimensionales deben mantenerse dentro de ±0.5 mm para asegurar el ajuste correcto. | Should Have
Realización / Producción | Control de calidad | Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes | Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad. | Debe poder colocarse y retirarse con ayuda mínima de un adulto en menos de 2 minutos. | Should Have
Realización / Producción | Ensamblaje | Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad | Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad. | El usuario debe poder caminar al menos 30 minutos continuos sin molestias significativas. | Must Have
Realización / Producción | Despliegue de software | Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración | Cómo se entrega, instala y actualiza el software. | El sistema debe tener puntos acolchados que distribuyan la presión y eviten irritaciones. | Must Have
Realización / Producción | Mantenimiento | Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación | Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo. | Debe incluir marcas de calibración visibles para facilitar ajustes según crecimiento. | Should Have
Uso | Uso | Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad | Cómo interactúa el usuario y en qué condiciones funciona de forma segura. | El peso total debe permitir uso prolongado sin causar fatiga muscular. | Must Have
Uso | Reciclaje | Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de disposición final; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es al final de su vida útil. | El diseño debe ser personalizable (colores o formas) para favorecer la aceptación emocional. | Nice to Have
Uso | Transporte | Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y dimensiones; Embalaje | Qué tan fácil y seguro es moverlo o transportarlo. | Debe poder integrarse dentro de calzado infantil convencional sin perder funcionalidad. | Should Have
Organización | Planificación | Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles | Cómo se asegura la gestión a lo largo del tiempo. | Debe soportar impacto moderado sin fallos estructurales, garantizando seguridad en juegos. | Must Have
Organización | Sostenibilidad | Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad; Impacto ambiental | Qué tan sostenible es el sistema durante todo su ciclo de vida. | Las superficies deben ser lavables y de fácil limpieza por los cuidadores. | Should Have
Organización | Aceptación social | Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza del usuario; Riesgos éticos y regulatorios | Qué tan aceptado y confiable es por la sociedad y los usuarios. | Debe registrarse cada calibración o cambio de módulo con fecha y observaciones clínicas. | Must Have
Organización | Mercado | Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios; Diferenciación frente a competidores; Estrategia de posicionamiento | Qué tan competitivo y viable es en el mercado objetivo. | El costo total de fabricación no debe superar los S/800 por unidad. | Must Have